附件7

**唐河县水库统计表**

| **序号** | **名称** | **所在地** | **工程规模** | **流域面积（km2）** | **总库容（万m3）** | **坝顶高程（m）** | **设计洪水位（m）** | **兴利水位（m）** | **兴利库容（万m3）** | **汛限水位（m）** | **保护人口（万人）** | **保护耕地（万亩）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虎山水库 | 马振抚镇三夹河支流丑河上 | 中型水库 | 199 | 9616 | 144 | 141.8 | 139.5 | 4944 | 139.5 | 18.5 | 5.3 |
| 2 | 倪河水库 | 古城乡倪河支流上 | 中型水库 | 17.5 | 1181 | 135.2 | 133.19 | 131.8 | 620 | 131.8 | 2.5 | 5 |
| 3 | 山头水库 | 祁仪镇清水河支流上 | 中型水库 | 14.4 | 1180 | 174.5 | 173.28 | 171.1 | 702 | 171.1 | 1.5 | 1.2 |
| 4 | 白马堰水库 | 湖阳镇蓼阳河支流上 | 小（1）型 | 18.6 | 743 | 169.7 | 167.87 | 166.3 | 432 | 166.3 | 6.5 | 7 |
| 5 | 田桥水库 | 毕店镇三夹河支流上 | 小（1）型 | 13.6 | 526 | 136.3 | 134.64 | 133.2 | 208 | 133.2 | 0.8 | 0.85 |
| 6 | 临泉一水库 | 祁仪镇清水河支流上 | 小（1）型 | 12.4 | 444 | 166.6 | 164.35 | 162.3 | 218 | 162.6 | 1.2 | 1.5 |
| 7 | 太山水库 | 龙潭镇蓼阳河支流上 | 小（1）型 | 68 | 264 | 108.9 | 107.61 | 105 | 43.5 | 105 | 3.5 | 4 |
| 8 | 李兴堂水库 | 祁仪镇丑河支流上 | 小（1）型 | 4 | 157 | 176 | 175.45 | 175 | 100 | 173.22 | 1.32 | 0.35 |
| 9 | 罗庄水库 | 东王集乡三夹河支流上 | 小（1）型 | 5 | 170 | 139.5 | 137.52 | 136.4 | 58.5 | 136.4 | 0.55 | 1 |
| 10 | 李庄水库 | 东王集乡泌阳河支流上 | 小（1）型 | 4.8 | 159 | 144.8 | 143.14 | 141.8 | 71 | 141.8 | 0.8 | 2.4 |
| 11 | 下坡水库 | 东王集乡三夹河支流上 | 小（1）型 | 3.5 | 128 | 152.4 | 149.9 | 148.8 | 41 | 148.8 | 1.2 | 3 |
| 12 | 龙宫河水库 | 马振抚镇丑河支流上 | 小（1）型 | 4 | 107 | 161.66 | 160.84 | 159.2 | 44 | 159.2 | 0.35 | 0.7 |
| 13 | 皮沟水库 | 东王集乡泌阳河支流上 | 小（2）型 | 2.5 | 70 | 149.51 | 148.99 | 147.5 | 41.7 | 147.5 | 0.11 | 0.5 |
| 14 | 五七水库 | 龙潭镇礓石河支流上 | 小（2）型 | 10.6 | 92 | 109 | 107.9 | 106.2 | 38 | 106.2 | 1.3 | 2.6 |
| 15 | 双泉四水库 | 上屯镇清水河支流上 | 小（2）型 | 4 | 90 | 111.9 | 110.8 | 109 | 44.85 | 109 | 0.4 | 0.5 |
| 16 | 临泉二水库 | 祁仪镇清水河支流上 | 小（2）型 | 2.2 | 71 | 166.8 | 165.8 | 163.6 | 47 | 163.8 | 0.6 | 0.5 |
| 17 | 蓼北水库 | 湖阳镇蓼阳河支流上 | 小（2）型 | 1.8 | 56 | 166.1 | 164.4 | 164 | 33.6 | 164 | 3.6 | 1 |
| 18 | 备战水库 | 祁仪镇丑河支流上 | 小（2）型 | 4.7 | 52 | 159.2 | 158.4 | 155.6 | 7.5 | 155.6 | 0.25 | 0.21 |
| 19 | 双泉三水库 | 上屯镇清水河支流上 | 小（2）型 | 9.2 | 29.35 | 117 | 115 | 114 | 20.8 | 114 | 0.4 | 0.5 |
| 20 | 张官岭水库 | 黑龙镇唐河支流上 | 小（2）型 | 1.7 | 43.25 | 136.02 | 134.87 | 133.52 | 27.24 | 133.52 | 0.16 | 0.1 |
| 21 | 石门水库 | 祁仪镇丑河支流上 | 小（2）型 | 0.55 | 18 | 189.9 | 189.2 | 189 | 10.2 | 188.3 | 0.1 | 0.2 |
| 22 | 李畈水库 | 祁仪镇丑河支流上 | 小（2）型 | 0.6 | 15.3 | 195.5 | 194.2 | 193 | 8.1 | 193 | 0.18 | 0.2 |